Первичные средства пожаротушения нужны, чтобы любой человек  смог ликвидировать небольшие возгорания, препятствовать распространению огня до прибытия пожарных. Это сводит к минимуму причиненный возгоранием ущерб имуществу,  уменьшает опасность работы пожарных, иногда исключает необходимость эвакуации из квартиры (здания).

Наиболее распространенным и универсальным подручным средством тушения пожара является вода, снег.

Простейшим подручным средством тушения возгораний и пожаров является песок или земля, а также стиральный порошок или пищевая сода.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое и войлочное полотно, грубошерстные ткани.

Наличие пожарного щита может спасти имущество в здании людей, обеспечивает  быструю локализацию источника возгорания.

Пожарный щит располагают в таких местах, где каждый человек сможет его достать и потушить огонь.

Наиболее распространенными эффективными средствами пожаротушения являются порошковые и углекислотные огнетушители. Огнетушители – современные технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения.

Огнетушители классифицируются:

- по виду (типу) огнетушащих средств;

- по объёму корпуса;

- по способу подачи огнетушащего состава;

- по виду пусковых устройств.

Правила работы с огнетушителями:

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- Направлять струю заряда только с наветренной стороны.

- При тушении горящего масла нельзя направлять струю заряда сверху вниз. Нужно направлять струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения.

- Очаг пожара в нише  тушить сверху вниз.

При   пользовании   огнетушителем

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Переворачивать огнетушитель или держать в горизонтальном положении.

- Прикасаться оголенными частями тела к раструбу.

- При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить раструб ближе 1 м к пламени.

- Направлять струю на людей или животных.

Но даже если у Вас есть огнетушитель, помните, что в случае пожара, прежде всего, нужно позвонить по номеру «01» или «112»

«291-911» (ПЧ), «316-011» (ПК)

вызвать профессионалов. Затем эвакуировать людей, находящихся в зоне пожара. И только после этого, если Вы уверены, что сможете справиться с огнем, можно браться за огнетушитель или емкости с водой. Если такой уверенности нет, то  не стоит рисковать жизнью и здоровьем, просто дождитесь пожарных.

Пожарная часть (п.Юганская Обь)